| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO |
| --- |
| DD | MM | AAAA |
| SEDE / ESCENARIO: |
| ASPECTOS POR VERIFICAR | SI | NO | OBSERVACIONES | RECOMENDACIONES |
| 1 | ¿Ha aumentado considerablemente el consumo de agua según la medición del registro? |  |  |  |  |
| 2 | ¿Periódicamente se realizan revisiones de las tuberías y sistemas de drenaje en la entidad? |  |  |  |  |
| 3 | ¿Se evidencia un ruido fuerte de agua corriendo a presión dentro de los baños, cafeterías o lugares de aseo? |  |  |  |  |
| 4 | ¿Los tanques de suministro de agua están en estado adecuado y presentan un normal funcionamiento? |  |  |  |  |
| 5 | ¿Se ha evidenciado escapes de agua registradas en el piso de los baños o de la cafetería? |  |  |  |  |
| 6 | ¿Se ha evidenciado presión del agua en la provisión de agua de las instalaciones hidrosanitarias? |  |  |  |  |
| 7 | ¿Se registra algún tipo de goteo en el funcionamiento de los grifos? |  |  |  |  |
| 8 | ¿Los grifos se cierran correctamente sin necesidad de ejercer presión sobre éstos? |  |  |  |  |
| 9 | ¿Los cauchos de los grifos están en el estado adecuado para su funcionamiento? |  |  |  |  |
| 10 | ¿Se ha presentado fugas de agua en las instalaciones sanitarias debido a drenajes o sifones que han sido obstruidos por desechos? |  |  |  |  |
| 11 | ¿Cuando se deposita gotas de colorante en el tanque del sanitario este aparece sin haberle jalado? |  |  |  |  |
| 12 | ¿Cuando se cierra los grifos y se revisa el medidor se presenta un cambio en la lectura del mismo? |  |  |  |  |
| 13 | ¿Se han presentado en las instalaciones de la sede o escenario problemas de humedad en las paredes o pisos? |  |  |  |  |
| 14 | ¿Se evidencia algún tipo de hongo en las paredes o pisos que representa un tipo de humedad? |  |  |  |  |
| 15 | ¿Se utilizan los instrumentos adecuados y necesarios para el arreglo de las tuberías en caso de fugas o goteos? |  |  |  |  |
| 16 | Otro: |  |  |  |  |
| FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN (NOMBRE/CARGO): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |