## Instalaciones
|  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [9 empty] | Código: GDO-F-34
|  | FORMATO PARA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES ÁREAS DE CUSTODIA DOCUMENTAL | [9 empty] | Fecha: 29/05/2025
Versión: 02
Página 1 de 3
IDENTIFICACIÓN
1 | SEDE
2 | DIRECCIÓN
3 | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA
4 | CARGO / ÁREA
5 | CORREO ELECTRÓNICO | [7 empty] | FECHA INSPECCIÓN
INSTALACIONES FÍSICAS
UBICACIÓN Y ASPECTOS ESTRUCTURALES
6 | ¿Cuántas plantas tiene el inmueble? |  |  |  |  | ¿En qué planta se ubica el área de custodia documental?
7 | ¿Se ubica en terreno con riesgo de inundación o humedad? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
8 | ¿El terreno es inestable? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
9 | ¿Hay riesgo de contaminantes atmosféricos? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
10 | ¿Hay riesgo de contaminantes micro y biológicos? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
11 | ¿Cuál es el material de los muros?
12 | ¿Los muros se encuentran pañetados? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
13 | ¿Existe algún deterioro visible sobre en los muros?
14 | Califique el estado de conservación de los muros |  |  |  | Cuantitativo (1-5): |  |  |  | Cualitativo (D-R-B):
15 | ¿Cuál es el material del piso?
16 | ¿Existe algún deterioro visible sobre en el piso?
17 | Califique el estado de conservación del piso |  |  |  | Cuantitativo (1-5): |  |  |  | Cualitativo (D-R-B):
18 | ¿El área de custodia documental tiene puerta? |  |  |  | SI | NO |  | Material
19 | ¿La puerta tiene seguridad? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
20 | ¿Existe algún deterioro visible sobre en la puerta?
21 | Califique el estado de conservación de la puerta |  |  |  | Cuantitativo (1-5): |  |  |  | Cualitativo (D-R-B):
22 | ¿Existen ventanas en el área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | ¿Clausuradas? | SI |  | NO
23 | ¿Cuál es el material de las ventanas?
24 | ¿Las zonas de trabajo, consulta y prestación de servicios están fuera del área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
25 | ¿Hay cámaras en el área de custodia documental y accesos? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
26 | ¿Hay puntos ciegos en el área de custodia documental y accesos? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
REDES Y SERVICIOS
27 | ¿Existe cableado eléctrico a la vista al interior del área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
28 | ¿Existe cableado de datos a la vista al interior del área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
29 | ¿Existe algún deterioro visible en el cableado?
30 | Califique el estado de conservación de los cables |  |  |  | Cuantitativo (1-5): |  |  |  | Cualitativo (D-R-B):
31 | ¿Existe red hídrica al interior del área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
32 | ¿Existe algún deterioro visible en la red?
33 | Califique el estado de conservación de la red hídrica |  |  |  | Cuantitativo (1-5): |  |  |  | Cualitativo (D-R-B):
VENTILACIÓN E INTERCAMBIO DE AIRE
34 | ¿Existe intercambio de aire con otra zona del inmueble? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
35 | ¿Hay algún sistema forzado de ventilación en el área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
36 | ¿En qué horario o período se usa el sistema?
37 | ¿Existen filtros de material partículado en el área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
38 | ¿Hay deshumidificadores en el área de custodia documental para controlar la HR? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
ILUMINACIÓN
39 | ¿Hay incidencia de luz natural en el área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
40 | ¿Tiene algún sistema de filtrado? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
41 | ¿Existe iluminación de fuente artificial en el área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | Tipo
42 | ¿Tiene algún sistema de filtrado? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
43 | ¿La iluminación incide directamente sobre la documentación? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
44 | ¿Qué distancia existe entre la iluminación y la documentación? (Indicar medida en cms) |  |  |  | Alto | Bajo |  | Observación
ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS
45 | ¿Hay equipos de detección de incendios en el área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | ¿De qué tipo?
46 | ¿Funcionan adecuadamente? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
47 | ¿Hay equipos de extinción de incendios en el área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | ¿Tipo?
48 | ¿Son adecuados para el tipo de documentación? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
49 | ¿Qué cantidad de equipos de extinción hay? | [5 empty] | ¿Son suficientes? |  | SI |  | NO
50 | ¿Hay rociadores de agua en el área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
51 | ¿Hay equipos o sistemas de extractores de agua? |  |  |  | SI | NO |  | Tipo
52 | ¿Hay sistema de alarma contra robos en el área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | Tipo
53 | ¿Funciona adecuadamente? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
54 | ¿El área de custodia documental esta provista de señalización? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
55 | ¿La señalización está actualizada? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
56 | ¿Hay humedad por filtración o capilaridad? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
57 | Describa cualquier observación o dato extra sobre el área de custodia documental:
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
MOBILIARIO
58 | ¿Existe estantería en el área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | Tipo
59 | ¿En qué material está hecha? | [6 empty] | Acabado
60 | ¿El mobiliario esta adosado a los muros? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
61 | ¿Tiene identificación visual de signatura topográfica? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
62 | ¿La balda inferior está a 10 cms del piso? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
63 | ¿La balda superior está a máximo a 180 cms del piso? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
64 | ¿El mobiliario tiene una altura máxima de 220 cms y cada bandeja soporte 100 kg/mt lineal? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
65 | ¿El mobiliario cuenta con parales y tapas laterales para mayor estabilidad? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
66 | ¿Las baldas se pueden distribuir a diferentes alturas? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
67 | ¿Se usa el cerramiento superior para almacenar? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
68 | ¿Los pasillos tienen mínimo de 70 cms de ancho? |  |  |  | SI | NO |  | ¿Cuánto?
69 | ¿Cuánta capacidad de almacenamiento tiene en ml?
70 | ¿Existe algún deterioro visible en el mobiliario? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
71 | ¿Existe otro tipo de estantería en la el área de custodia documental? |  |  |  | SI | NO |  | ¿De qué tipo?
72 | ¿En qué material está hecha?
73 | Capacidad almacenamiento otra estantería (ml) | [6 empty] | Observación
74 | Metros lineales totales utilizados en la actualidad | [6 empty] | Porcentaje uso
75 | Califique el estado de conservación del mobiliario |  |  |  | Cuantitativo (1-5): |  |  |  | Cualitativo (D-R-B):
76 | ¿Existe espacio vacío proyectado para crecimiento? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
77 | Describa cualquier observación o dato extra sobre el mobiliario:
CONTENEDORES
78 | ¿Hay documentación sin cajas? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
79 | ¿Hay documentación sin carpetas? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
80 | ¿Los materiales de las cajas y carpetas son adecuados para la conservación de la documentación? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
81 | ¿Existe algún deterioro visible en las unidades? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
82 | Califique el estado de conservación de los contenedores |  |  |  | Cuantitativo (1-5): |  |  |  | Cualitativo (D-R-B):
83 | ¿Los documentos fotosensibles, fotografías y películas, tienen contenedores especiales? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
84 | ¿Los documentos grabados, audio y video, tienen contenedores especiales? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
85 | ¿Los documentos de alto riesgo ópticos y magnéticos, tienen contenedores especiales? |  |  |  | SI | NO |  | Observación
86 | Describa cualquier observación o dato extra sobre los contenedores:
MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES
HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA
87 | Equipo 1 |  |  | Equipo 2 | [5 empty] | Equipo 3
88 | Monitoreo desde – hasta |  |  | Inicio de monitoreo | [5 empty] | Inicio de monitoreo
89 | Frecuencia de medición |  |  | Frecuencia de medición | [5 empty] | Frecuencia de medición
90 | HR Min / Max |  |  | HR Min / Max | [5 empty] | HR Min / Max
91 | HR promedio |  |  | HR promedio | [5 empty] | HR promedio
92 | HR mayor fluctuación |  |  | HR mayor fluctuación | [5 empty] | HR mayor fluctuación
93 | T° Min / Max |  |  | T° Min / Max | [5 empty] | T° Min / Max
94 | T° promedio |  |  | T° promedio | [5 empty] | T° promedio
95 | T° mayor fluctuación |  |  | T° mayor fluctuación | [5 empty] | T° mayor fluctuación
96 | Equipo 4 |  |  | Equipo 5 | [5 empty] | Equipo 6
97 | Monitoreo desde – hasta |  |  | Monitoreo desde – hasta | [5 empty] | Inicio de monitoreo
98 | Frecuencia de medición |  |  | Fin de monitoreo | [5 empty] | Fin de monitoreo
99 | HR Min / Max |  |  | HR Min / Max | [5 empty] | HR Min / Max
100 | Promedio |  |  | Promedio | [5 empty] | Promedio
101 | Mayor fluctuación |  |  | Mayor fluctuación | [5 empty] | Mayor fluctuación
102 | T° Min / Max |  |  | T° Min / Max | [5 empty] | T° Min / Max
103 | T° promedio |  |  | T° promedio | [5 empty] | T° promedio
104 | T° mayor fluctuación |  |  | T° mayor fluctuación | [5 empty] | T° mayor fluctuación
ILUMINACIÓN
105 | Fecha |  | Fecha | Fecha |  |  |  | Fecha |  | Fecha |  |  | Fecha
106 | Punto de monitoreo 1 |  | Punto de monitoreo 2 | Punto de monitoreo 3 |  |  |  | Punto de monitoreo 4 |  | Punto de monitoreo 5 |  |  | Punto de monitoreo 6
107 | Radiación |  | Radiación | Radiación |  |  |  | Radiación |  | Radiación |  |  | Radiación
108 | Altura |  | Altura | Altura |  |  |  | Altura |  | Altura |  |  | Altura

## Instructivo
|  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Código: GDO-F-34
|  | INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO PARA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES ÁREAS DE CUSTODIA DOCUMENTAL |  | Fecha: 29/05/2025
Versión: 02
Página 1 de 2
# | CAMPO | DESCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN: Campos generales para la identificación
1 | Sede | Escribir el nombre de la Sede en donde se encuentra el área de custodia documental
2 | Dirección | Escribir la dirección exacta de ubicación del área de custodia documental
3 | Nombre de quien diligencia | Escribir el nombre de quien diligencia el formato
4 | Cargo | Indicar el área y el cargo, de la persona que diligencia el formato
5 | Correo electrónico | Escribir el correo electrónico institucional de la persona
5 | Fecha diligenciamiento | Escribir la fecha en la cual se diligenció el formato según el estándar: día, mes, año (DD/MM/AA)
INSTALACIONES FÍSICAS: Campos específicos sobre las instalaciones físicas, estructurales, redes de servicios públicos, presencia de aireación, ventilación y atención de desastres
Ubicación y aspectos estructurales
6 | ¿Cuántas plantas tiene el inmueble? |  | Escribir en números, los pisos totales que tiene el inmueble.
6 | ¿En qué planta se ubica el área de custodia documental? |  | Escribir el número de la planta en donde se ubica el área de custodia documental
7 | ¿Se ubica en terreno con riesgo de inundación o humedad? |  | Indicar SI o NO existe una fuente de inundación o humedad en las cercanías del inmueble. En Observación, escribir la posible fuente de inundación o humedad (ej: río, riachuelo, humedal, caño, redes hídricas públicas, entre otras)
8 | ¿El terreno es inestable? |  | Indicar SI o NO existen riesgos de inestabilidad del terreno. En Observación, escribir la fuente de inestabilidad del terreno (ej: humedad subterranea, terreno propenso a desalves, entre otros)
9 | ¿Hay riesgo de contaminantes atmosféricos? |  | Indicar SI o NO existen fuentes considerables de contaminantes atmosféricos. En Observación, escribir la fuente de dichos contaminantes (ej: vías de alto flujo vehicular, zona industrial, aeropuerto, relleno sanitario, cantera, chircal, entre otros)
10 | ¿Hay riesgo de contaminantes micro y biológicos? |  | Indicar SI o NO existen fuentes de contaminantes biológicos o microbiológicos. En Observación escribir la fuente de contaminación (ej: relleno sanitario, botaderos de basura, zonas de alimentación, bodegas de almacenamiento de alimentos, entre otros)
11 | ¿Cuál es el material de los muros? |  | Escribir el material de fabricación de los muros (ej: ladrillo, cemento, concreto, madera, construcción tradicional, entro otros)
12 | ¿Los muros se encuentran pañetados? |  | Indicar SI o NO están pañetados los muros. En Observación, escribir cualquier anotación relevante sobre el pañete o acabado de los muros (ej: baldosa, pintura, entre otros)
13 | ¿Existe algún deterioro visible sobre en los muros? |  | Escribir el tipo de deterioro visible, en caso de existir, en los muros (ej: humedad, pintura desprendida, falta de cohesión, hongos, manchas humedad, entre otros)
14 | Califique el estado de conservación de los muros |  | Calificar de 1 a 5 el estado de los muros, siendo 1 el peor y 5 el mejor estado. Calificar con Deficiente (D), Regular (R) o Bueno (B) el estado de los muros
15 | ¿Cuál es el material del piso? |  | Escribir el material del piso (ej: baldosa vitrificada, baldosa rústica, cemento, cemento alisado, madera, aglomerado, PVC, entre otros)
16 | ¿Existe algún deterioro visible sobre en el piso? |  | Escribir el tipo de deterioro visible, en caso de existir, en el piso (ej: humedad, partes desprendidas, inestabilidad, hongos, manchas humedad, entre otros)
17 | Califique el estado de conservación del piso |  | Calificar de 1 a 5 el estado del piso, siendo 1 el peor y 5 el mejor estado. Calificar con Deficiente (D), Regular (R) o Bueno (B) el estado del piso
18 | ¿El área de custodia documental tiene puerta? |  | Indicar SI o NO existe puerta de acceso al área de custodia documental. En caso de existir escribir el material (ej: madera, aglomerado, metal, vidrio, entre otros)
19 | ¿La puerta tiene seguridad? |  | Indicar SI o NO tiene seguridad la puerta. En Observación, escribir el tipo de seguridad (ej: cerradura, sensor de acceso, sensor de huella, vigilancia, entre otros)
20 | ¿Existe algún deterioro visible sobre en la puerta? |  | Escribir si se observa algún deterioro en la puerta (ej: rotura, desprendimiento, sensores o cerradura defectuosos, entre otros)
21 | Califique el estado de conservación de la puerta |  | Calificar de 1 a 5 el estado de la puerta, siendo 1 el peor y 5 el mejor estado. Calificar con Deficiente (D), Regular (R) o Bueno (B) el estado de la puerta
22 | ¿Existen ventanas en el área de custodia documental ? |  | Indicar SI o NO hay ventanas en el área de custodia documental. Indicar SI o NO están clausuradas
23 | ¿Cuál es el material de las ventanas? |  | Escribir el material de fabricación de las ventanas, haciendo énfasis en los marcos
24 | ¿Las zonas de trabajo, consulta y prestación de servicios están fuera del área de custodia documental? |  | Indicar SI o NO se encuentran las zonas de trabajo, consulta y prestación de servicios, afuera del área de custodia documental. En Observación escribir aspectos relevantes sobre el tema
25 | ¿Hay cámaras en el área de custodia documental y accesos? |  | Indicar SI o NO hay cámaras de vigilancia en el área de custodia documental y los puntos de acceso. En Observación escribir si hay anomalías con las cámaras que puedan ser un factor de riesgo para los documentos
26 | ¿Hay puntos ciegos en el área de custodia documental y accesos? |  | Indicar SI o NO hay puntos ciegos en las cámaras en el área de custodia documental y accesos. En Observación escribir dónde se ubican dichos puntos ciegos
Redes y servicios
27 | ¿Existe cableado eléctrico a la vista al interior del área de custodia documental? |  | Indicar SI o No existe cableado eléctrico a la vista en el área de custodia documental. En Observación, escribir las características del cableado a la vista (ej: extensiones, canaletas, cables sueltos, entre otros)
28 | ¿Existe cableado de datos a la vista al interior del área de custodia documental? |  | Indicar SI o No existe cableado de datos a la vista en el área de custodia documental. En Observación, escribir las características del cableado a la vista (ej: canaletas, cables sueltos, entre otros)
29 | ¿Existe algún deterioro visible en el cableado? |  | Escribir si hay deterioros visibles en el cableado eléctrico o de datos (ej: cables rotos, interior de los cables expuestos, corto circuito, cables enredados, entre otros)
30 | Califique el estado de conservación de los cables |  | Calificar de 1 a 5 el estado del cableado eléctrico y de datos, siendo 1 el peor y 5 el mejor estado. Calificar con Deficiente (D), Regular (R) o Bueno (B) el estado del cableado
31 | ¿Existe red hídrica al interior del área de custodia documental? |  | Indicar SI o NO existe algún tipo de red hídrica en el área de custodia documental o en las cercanías. En Observación, escribir sus características (ej: tubería de aguas negras, de incendios, bajantes de agua lluvia, está a la vista o entre los muros, entre otros)
32 | ¿Existe algún deterioro visible en la red? |  | Escribir si hay deterioros visibles en la red hídrica (ej: perforaciones, filtraciones, ausencia de abrazaderas, goteras, entre otros)
33 | Califique el estado de conservación de la red hídrica |  | Calificar de 1 a 5 el estado de la red hídrica, siendo 1 el peor y 5 el mejor estado. Calificar con Deficiente (D), Regular (R) o Bueno (B) el estado de los muros
Ventilación e intercambio de aire
34 | ¿Existe intercambio de aire con otra zona del inmueble? |  | Indicar SI o NO existe intercambio de aire con otra zona o exterior del inmueble. En Observación, escribir con qué zonas y cómo se da el intercambio (ej: oficinas, depósitos, exterior, por medio de ventanas, puertas, rejillas, entre otros)
35 | ¿Hay algún sistema forzado de ventilación en el área de custodia documental? |  | Indicar SI o NO hay sistemas de aire forzado en el área de custodia documental. En Observación, escribir el tipo de sistema (ej: ventilador de piso, de techo, aire acondicionado local o central, entre otros
36 | ¿En qué horario o período se usa el sistema? |  | Escribir el horario o periodo de tiempo en el cual se encuentra en funcionamiento el sistema de aire forzado
37 | ¿Existen filtros de material partículado en el área de custodia documental? |  | Indicar SI o NO existen algún tipo de filtro de partículas en el área de custodia documental. En Observación escribir el tipo de filtro (ej: ubicación en puertas o ventanas, asociado al sistema de aire forzado, si es filtro seco o húmedo, entre otros)
38 | ¿Hay deshumidificadores en el área de custodia documental para controlar la HR? |  | Indicar SI o NO hay presencia de deshumidificadores para controlar altos niveles de humedad relativa (HR). En Observación, escribir la ubicación de los equipos y otras anotaciones relevantes (ej: los equipos son o no suficientes, funcionan incorrectamente, no se les ha hecho mantenimiento, entre otros)
39 | ¿Hay incidencia de luz natural en el área de custodia documental? |  | Indicar SI o NO hay incidencia de luz natural en el área de custodia documental o en los documentos. En Observación, escribir las características de esta incidencia (ej: incide por ventanas o puertas, incide directamente sobre los documentos, incidencia en horas de la mañana o la tarde, entre otras)
40 | ¿Tiene algún sistema de filtrado? |  | Indicar SI o NO hay sistema de filtrado de luz natural. En Observación, escribir el tipo de filtro, si lo hay (ej: físico: cortinas, persianas o black-out; químico: lámina filtro UV)
41 | ¿Existe iluminación de fuente artificial en el área de custodia documental? |  | Indicar SI o NO existe iluminación artificial en el área de custodia documental. En Tipo, escribir la naturaleza de las luminarias (fluorescente, incandescente, Led, halógena, entre otras)
42 | ¿Tiene algún sistema de filtrado? |  | Indicar SI o NO hay sistema de filtrado de la luz artificial. En Observación, escribir el tipo de filtro, si lo hay (ej: físico: pantallas; químico: lámina filtro UV)
43 | ¿La iluminación incide directamente sobre la documentación? |  | Indicar SI o NO la iluminación incide directamente sobre los documentos, no sobre las cajas o carpetas. En Observación, escribir información relevante (ej: zona del almacenamiento donde ocurre esto, documentación sensible a la luz como impresos a color o fotografías sobre las cuales incide la luz, entre otros)
44 | ¿Qué distancia existe entre la iluminación y la documentación? |  | Escribir en números y en centímetros la distancia que hay entre la luminaria más cercana y la parte más alta y más baja del mobiliario con documentación. En Observación, escribir cualquier información relevante (ej: las luminarias se encuentran en el pasillo, o las luminarias están encima del mobiliario, entre otros)
Atención de desastres y emergencias
45 | ¿Hay equipos de detección de incendios en el área de custodia documental? |  | Indicar SI o NO hay equipos de detección de incendios en el área de custodia documental. En ¿De qué tipo? Escribir la naturaleza de la detección (ej: humo, calor, entre otros)
46 | ¿Funcionan adecuadamente? |  | Indicar SI o NO funciona adecuadamente el sistema de detección de incendios. En Observación, escribir elementos relevantes al respecto (son visibles, todos funcionan, presentan deterioros, entre otros)
47 | ¿Hay equipos de extinción de incendios en el área de custodia documental? |  | Indicar Si o NO hay equipos de extinción de incendios en el área de custodia documental. En Tipo, escribir la naturaleza del químico (ej: multipropósito, Solkaflam, CO2, entre otros)
48 | ¿Son adecuados para el tipo de documentación? |  | Indicar SI o NO son adecuados los extintores para los documentos de archivo. En Observación, escribir datos relevantes sobre los extintores
49 | ¿Qué cantidad de equipos de extinción hay? |  | Escribir en números, la cantidad de equipos de extinción que hay en la zona. Indicar SI o NO son suficientes para la zona
50 | ¿Hay rociadores de agua en el área de custodia documental? |  | Indicar SI o NO hay rociadores de agua en el área de custodia documental. En Observación, escribir las características relevantes de los rociadores (ej: están en funcionamiento, tienen seguros para evitar que se activen, están dañados, no tienen flujo de agua, entre otros)
51 | ¿Hay equipos o sistemas de extractores de agua? |  | Indicar SI o NO hay equipos o sistemas de extracción de agua. En Tipo, escribir la naturaleza del equipo o sistema de extracción (ej: automático, manual, mecánico, entre otros)
52 | ¿Hay sistema de alarma contra robos en el área de custodia documental? |  | Indicar SI o NO hay sistema de alarma contra robos en el área de custodia documental. En tipo escribir la naturaleza del sistema (ej: de movimiento, de contacto en las puertas, entre otros)
53 | ¿Funciona adecuadamente? |  | Indicar SI o NO funciona adecuadamente el sistema de alarma contra robos. En Observación, escribir aspectos relevantes del funcionamiento del sistema (ej: funciona solo en las noches, depende de un sistema central, entre otros)
54 | ¿El área de custodia documental esta provista de señalización? |  | Indicar SI o NO hay señalización en el área de custodia documental. En Observación, escribir el tipo de señalización que hay (ej: fluorescentes o no, es adecuada o no, entre otros)
55 | ¿La señalización está actualizada? |  | Indicar SI o NO está actualizada la señalización. En Observación escribir el porqué está o no actualizada la señalización
56 | ¿Hay humedad por filtración o capilaridad? |  | Indicar SI o NO hay humedad por filtración o capilaridad. En Observación, escribir la naturaleza y la posible fuente de humedad (filtración aguas lluvias o pozos aledaños, capilaridad por humedad del terreno o nivel freatico elevado, entre otros)
57 | Describa cualquier observación o dato extra sobre el área de custodia documental: |  | En este espacio se ingresa información relevante sobre el área de custodia documental que no esté indicada en los campos anteriores y sea importante para el análisis de la información.
Sistema de almacenamiento
58 | ¿Existe estantería en el área de custodia documental? |  | Indicar SI o NO existe estantería en elárea de custodia documental. En Tipo, escribir la naturaleza de la estantería implementada (ej: fija, rodante, específica o no, entre otros)
59 | ¿En qué material está hecha? |  | Escribir el material en el cual está fabricada la estantería (ej: metal, madera, aglomerado). Escribir el tipo de Acabado (ej: pintura de aceite, electrostática, barniz, entre otros)
60 | ¿El mobiliario esta adosado a los muros? |  | Indicar SI o NO está adosado el mobiliario a los muros. En Observación, escribir datos relevantes al respecto (ej: sistema cómo están adosados)
61 | ¿Tiene identificación visual de signatura topográfica? |  | Indicar SI o NO hay un sistema de identificación visual con signatura tipográfica en el mobiliario. En Observación, escribir aspectos relevantes de la identificación visual.
62 | ¿La balda inferior está a 10 cms del piso? |  | Indicar SI o NO está la balda inferior a 10 cms del piso. En Observación, escribir información relevante sobre la distancia de la balda inferior (ej: porqué no está a la altura indicada, no todo el mobiliario está a esa altura, entre otros)
63 | ¿La balda superior está a máximo a 180 cms del piso? |  | Indicar SI o NO está la balda superior a 180 cms del piso. En Observación, escribir información relevante sobre la distancia de la balda superior (ej: porqué no tiene la altura indicada, no todo el mobiliario tiene esa altura, entre otros)
64 | ¿El mobiliario tiene una altura máxima de 220 cms y cada bandeja soporte 100 kg/mt lineal? |  | Indicar SI o NO tiene el mobiliario la altura máxima indicada y cada bandeja soporta el peso indicado. En Observación, escribir si hay información importante a este respecto (ej: porcentaje del mobiliario que lo cumple, por qué no se cumple en su totalidad, entre otros)
65 | ¿El mobiliario cuenta con parales y tapas laterales para mayor estabilidad? |  | Indicar SI o NO cuenta el mobiliario con parales y tapas para mayor estabilidad. En Observación, escribir si hay información importante a este respecto (ej: porcentaje del mobiliario que los tiene, porqué no lo tiene en su totalidad, entre otros)
66 | ¿Las baldas se pueden distribuir a diferentes alturas? |  | Indicar SI o NO se puede distribuir las baldas a diferentes alturas. En Observación, escribir si hay información importante a este respecto (ej: porcentaje del mobiliario tiene esta posibilidad, por qué no lo tiene en su totalidad, entre otros)
67 | ¿Se usa el cerramiento superior para almacenar documentos? |  | Indicar SI o NO se usa el cerramiento superior para almacenar. En Observación escribir si hay información importante a este respecto (ej: falta de espacio, porcentaje del cerramiento superior usado, entre otros)
68 | ¿Los pasillos tienen mínimo de 70 cms de ancho? |  | Indicar Si o NO hay mínimo 70 cms de ancho en los pasillos. En caso de NO tenerlo, en ¿Cuánto? Escribir con números el ancho en cms.
69 | ¿Cuánta capacidad de almacenamiento tiene en ml? |  | Escribir en números, los metros lineales totales de capacidad que el mobiliario tiene de almacenamiento
70 | ¿Existe algún deterioro visible en el mobiliario? |  | Escribir SI o NO existe algún deterioro visible en el mobiliario. En Observación, escribir el tipo de deterioro (ej: oxidación, pintura levantada, partes sueltas, ausencia de entrepaños, tapas o parales, entre otros)
71 | ¿Existe otro tipo de estantería en el área de custodia documental? |  | Escribir el tipo de estantería adicional que exista en el área de custodia documental, además de la generalizada
72 | ¿En qué material está hecha? |  | Escribir el material de la estantería adicional de la cual está fabricada (ej: madera, metal, aglomerado, entre otros)
73 | Capacidad almacenamiento otra estantería (ml) |  | Escribir en números, los metros lineales de capacidad de almacenamiento que tiene la otra estantería
74 | Metros lineales totales utilizados en la actualidad |  | Escribir en números, la cantidad total de metros lineales que hay entre toda la estantería. En Porcentaje, escribir en números el porcentaje de ocupación actual del mobiliario
75 | Califique el estado de conservación del mobiliario |  | Calificar de 1 a 5 el estado del mobiliario, siendo 1 el peor y 5 el mejor estado. También calificar con Deficiente (D), Regular (R) o Bueno (B) el estado del mobiliario
76 | ¿Existe espacio vacío proyectado para crecimiento? |  | Indicar SI o NO hay espacio libre para el crecimiento de la documentación. En Observación, escribir aspectos importantes con respecto al tema
77 | Describa cualquier observación o dato extra sobre el mobiliario |  | En este espacio se ingresa información relevante sobre el mobiliario que no esté indicada en los campos anteriores y sea importante para el análisis de la información.
Contenedores
78 | ¿Hay documentación sin cajas? |  | Indicar SI o NO hay documentación sin cajas. En Observación, escribir aspectos importantes de este tema (ej: porcentaje de documentación sin cajas)
79 | ¿Hay documentación sin carpetas? |  | Indicar SI o NO hay documentación sin carpetas. En Observación, escribir aspectos importantes de este tema (ej: porcentaje de documentación sin carpetas)
80 | ¿Los materiales de los contenedores son adecuados para la conservación de la documentación? |  | Indicar SI o NO tienen los contenedores características de conservación. En Observación, escribir aspectos relevantes al respecto (ej: razones por las cuales cumple o no cumple con estándares de conservación)
81 | ¿Existe algún deterioro visible en los contenedores? |  | Indicar SI o NO existe algún deterioro en los contenedores. En Observación, escribir el tipo de deterioro y la intensidad (tanto en cajas como en carpetas)
82 | Califique el estado de conservación de los contenedores |  | Calificar de 1 a 5 el estado de los contenedores , siendo 1 el peor y 5 el mejor estado. También calificar con Deficiente (D), Regular (R) o Bueno (B) de los contenedores
83 | ¿Los documentos fotosensibles, fotografías y películas, tienen contenedores especiales? |  | Indicar SI o NO los documentos fotosensibles tienen contenedores adecuados para su almacenamiento. En Observación, escribir qué tipo de contenedor se usa.
84 | ¿Los documentos grabados, audio y video, tienen contenedores especiales? |  | Indicar SI o NO los documentos grabados tienen contenedores adecuados para su almacenamiento. En Observación, escribir qué tipo de contenedor se usa.
85 | ¿Los documentos de alto riesgo ópticos y magnéticos tienen contenedores especiales? |  | Indicar SI o NO los documentos de alto riesgo tienen contenedores adecuados para su almacenamiento. En Observación, escribir qué tipo de contenedor se usa.
86 | Describa cualquier observación o dato extra sobre los contenedores |  | En este espacio se ingresa información relevante sobre los contenedores que no esté indicada en los campos anteriores y sea importante para el análisis de la información.
MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES: Humedad relativa y temperatura
87/96 | Equipo # |  | Escribir el número, la ubicación y el serial de los equipos de monitoreo.
88/97 | Monitoreo desde – hasta |  | Escribir el rango de tiempo de monitoreo de las condiciones ambientales según el formato: día, mes año (DD/MM/AA)
89/98 | Frecuencia de medición |  | Escribir el valor temporal en números de la frecuencia de medición (horas, días, meses) pr cada equipo de medición
90/99 | HR Min/Max |  | Escribir el valor numérico de Humedad Relativa (HR) mínimo (Min) y máximo (Max) por cada equipo de medición
91/100 | HR promedio |  | Escribir el promedio numérico de Humedad Relativa (HR) para el periodo medido por cada equipo de medición
92/101 | HR mayor fluctuación |  | Escribir el porcentaje numérico de mayor fluctuación entre dos puntos continuos de medida de Humedad Relativa (HR)
93/102 | T° Min/Max |  | Escribir el valor numérico de Temperatura (T) mínimo (Min) y máximo (Max) por cada equipo de medición
94/103 | T° promedio |  | Escribir el promedio numérico de Temperatura (T°) para el periodo medido por cada equipo de medición
95/104 | T° mayor fluctuación |  | Escribir el porcentaje numérico de mayor fluctuación entre dos puntos continuos de medida de Temperatura (T°)
Iluminación
105 | Fecha de monitoreo |  | Escribir la fecha de toma de muestra según el formato día, mes, año (DD/MM/AA)
106 | Punto de monitoreo # |  | Escribir por cada medición el lugar de monitoreo seleccionado
107 | Radiación |  | Escribir en números, el valor de radiación que arroje el equipo de medición
108 | Altura |  | Escribir en números, la altura desde el piso, a la cual fue tomada la medida