## Formato
|  |  | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | [24 empty] | Código: INF-F-01
|  |  | FORMATO DE DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS | [24 empty] | Fecha: 26/06/2026
Versión 1
Fecha: | D | D | M | M | A | A | A | A | Tipo de predio: |  |  |  | Propio |  |  |  | S | N | Arrendado |  | S | N | Otro ¿Cuál?
Sede: |  |  | Equipamiento: | [5 empty] | Escenario: |  |  |  |  | Nombre del equipamiento :
Dirección | [8 empty] | Barrio | [10 empty] | UPZ | [6 empty] | UPL
Localidad: | [5 empty] | 1 | Usaquén |  |  |  |  | 5 | Usme |  |  |  | 9 | Fontibón |  |  |  |  | 13 | Teusaquillo |  |  |  |  | 17 | La Candelaria
[6 empty] | 2 | Chapinero |  |  |  |  | 6 | Tunjuelito |  |  |  | 10 | Engativá |  |  |  |  | 14 | Los Mártires |  |  |  |  | 18 | Rafael Uribe
[6 empty] | 3 | Santa Fe |  |  |  |  | 7 | Bosa |  |  |  | 11 | Suba |  |  |  |  | 15 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 19 | C. Bolívar
[6 empty] | 4 | San Cristobal |  |  |  |  | 8 | Kennedy |  |  |  | 12 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 16 | Puente Aranda |  |  |  |  | 20 | Sumapaz
Disciplina Técnica: |  |  | Carpintería: |  |  |  | Electricidad |  |  |  | CCTV |  |  | SST |  |  |  | Equipos Especiales |  |  | Número de Expediente | [6 empty] | Página |  |  | de
|  |  | Metalmecánica |  |  |  |  | Hidrosanitarias |  |  |  |  | Locativas
Motivo del diagnóstico:
1. INFORMACION GENERAL DEL INMUEBLE
Año de Construcción | [6 empty] | No. De pisos: | [8 empty] | No. de Sótanos | [5 empty] | Altura Total | [5 empty] | Área Construida
Chip Catastral | [6 empty] | Matrícula inmobiliaria | [8 empty] | Licencia de construcción | [8 empty] | Área Catastral
Bien de interés cultural |  |  | SÍ | NO | Distrital |  |  |  | Nivel |  |  | I | II | III | IV | Resolución Número | [8 empty] | Conlinda con BIC | [5 empty] | SÍ | NO
Nacional
2. SERVICIOS PÚBLICOS
Servicio |  |  |  | SÍ |  | NO |  | OBSERVACIONES
Agua Potable
Energía Eléctrica
Gas Natural
Internet
Televisión
Telefonía
CCTV
3. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO LOCATIVO
ESTADO |  |  |  | BUENO |  | REGULAR |  | MALO |  | % DETERIORO |  | Marque con x la celda correspondiente al estado del elemento evaluado y escriba en porcentaje el nivel de deterioro del elemento
ELEMENTO COMPONENTE |  |  |  | B |  | R |  | M |  |  |  | OBSERVACIONES
Cubierta
Cielo raso
Pisos interiores
Pisos exteriores / Andenes
Muros interiores
Muros exteriores / Fachada
Pintura Interior
Pintura Exterior
Puertas
Ventanas
Señalización Interna
Espacios complementarios
4. COMPONENTE ESTRUCTURAL
Sistema sismorresistente | [21 empty] | Reforzado Sísmicamente |  |  |  | Sí |  | No |  | Año de reforzamiento
Sistema de Cubierta | [9 empty] | Tipo de Cimentación | [11 empty] | Tipo de Entrepiso:
4.2 EVALUACIÓN DE CONDICIONES ESTRUCTURALES
ASPECTO EVALUADO | [8 empty] | SÍ |  | NO |  | OBSERVACIONES
Grietas o fisuras en elementos estructurales (vigas, columnas, muros)
Patologías en elementos no estructurales (enchapes, cielos rasos, etc.)
Intervención o reforzamiento estructural previo
Requiere intervención estructural urgente o inmediata
Asentamientos o deformaciones visibles en la estructura
5. COMPONENTE ELÉCTRICO
PARÁMETRO | [8 empty] | OBSERVACIONES
Capacidad transformador (kVA)
Tipo y calibre de acometida
Carga total requerida (kVA)
Carga disponible (kVA)
Totalizador principal (AMP)
Planta eléctrica emergencia (kVA)
Capacidad UPS (kVA)
Tensión de suministro (V)
5.1 SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
PARÁMETRO | [8 empty] | OBSERVACIONES
Iluminación de emergencia operativa
Pararrayos / protección contra descargas
Puesta a tierra técnica
Tableros eléctricos en buen estado y marcados
Circuitos TVSS / protección contra sobretensiones
Red regulada para equipos especiales
6. COMPONENTE HIDROSANITARIO
ELEMENTO COMPONENTE |  |  |  | SÍ | NO | MATERIAL |  |  |  |  | B | R | M | OBSERVACIONES
Tanque de almacenamiento de agua
Tuberías red de agua potable
Tuberías red de aguas residuales
Tuberías red de aguas lluvias
Sistema de bombeo / presurización
Bajantes vertederas
Canales y cunetas exteriores
Caja de recolección aguas residuales
Caja de recolección aguas lluvias
Trampa de grasas (si aplica)
6.1 INVENTARIO PUNTOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS
ESPACIO / PISO |  |  | SANITARIOS |  |  |  | LAVAMANOS |  |  |  | LAVAPLATOS |  |  |  | DUCHAS |  |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | CANT |  | B-R-M |  | CANT |  | B-R-M |  | B-R-M |  | B-R-M |  | B-R-M |  | B-R-M
7. CCTV Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA
EQUIPO SISTEMA |  |  |  | CANT |  |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | B | R | M
Cámaras IP
Cámaras análogas
DVR /NVR
Monitores
Sistema de Control de Accesos
Sistema de alarmas /intrusión
Interfonos / Citófonos
Cerca eléctrica /Barrera activa
UPS para CCTV
Otro:
8. EQUIPOS ESPECIALES
EQUIPO SISTEMA |  |  |  | EXISTE |  | CANT |  | FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO |  |  |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | SÍ | NO | [6 empty] | B | R | M
Ascensor de pasajeros
Ascensor de carga
Plataforma elevadora PMR
Escalera eléctrica
Sistema HVAC / climatización
Planta eléctrica de emergencia
UPS principal
Sistema de bombeo presurizado
Calentador de agua
Otro equipo especial (especificar)
9. ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN
CRITERIO DE ACCESIBILIDAD | [8 empty] | CUMP |  | NO CUMPLE |  | OBSERVACIONES
Ruta accesible continua desde vía pública hasta los servicios del inmueble
Rampa de acceso con pendiente ≤ 8% y ancho ≥ 1.20 m
Pasillos y circulaciones internas con ancho mínimo 1.20 m
Ascensor o plataforma elevadora para personas con movilidad reducida
Señalización táctil (piso podotáctil de advertencia y guía)
Señalización visual con contraste y pictogramas universales
Señalización auditiva (alarmas sonoras de emergencia)
Baños adaptados para personas con discapacidad (al menos uno)
Cambiador de bebés accesible
Parqueadero para personas con discapacidad (si aplica)
Circulación y acceso a todos los niveles del inmueble
Mobiliario con altura accesible en puntos de atención
CONCLUSIONES
9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELEMENTO | [7 empty] | SÍ |  | NO |  | OBSERVACIONES
Extintores (tipo, capacidad, vigencia)
Detectores de humo / calor
Sistema de rociadores (sprinklers)
Red contra incendios (hidrante, manguera, gabinete)
Iluminación de emergencia (autónoma)
Señalización de evacuación y rutas de escape
Salidas de emergencia señalizadas y despejadas
Puertas antipánico operativas
Botiquín de primeros auxilios completo
Plan de emergencias visible y actualizado
Puntos de encuentro señalizados
Sistema de detección temprana / alarma general
OTRO
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Proyecto: | [10 empty] | Revisó: | [11 empty] | Aprobó
Nombre: | [10 empty] | Nombre: | [11 empty] | Nombre:
Cargo: | [10 empty] | Cargo: | [11 empty] | Cargo:

## INSTRUCTIVO
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INSTRUCTIVO — FORMATO DE DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
JUSTIFICACIÓN DEL FORMATO
Este formato permite registrar de manera sistemática el estado físico de los inmuebles a cargo de la Subdirección de Infraestructura Física de Idartes, identificando patologías, deficiencias y requerimientos de intervención en cada componente técnico, con el fin de priorizar inversiones y garantizar condiciones adecuadas de operación, seguridad y accesibilidad de los equipamientos culturales.
CAMPO | DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
IDENTIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
Fecha del diagnóstico | Fecha en que se realiza el diagnóstico en campo. Formato: DD-MM-AAAA (día-mes-año con guiones).
Tipo de predio | Indicar la condición jurídica del inmueble. Marcar S (Sí) o N (No) en cada opción: Propio (de Idartes), Arrendado, Otro (especificar en el campo correspondiente).
Sede / Equipamiento / Escenario | Marcar el tipo de instalación que corresponde al inmueble: Sede administrativa, Equipamiento cultural (casa de la cultura, teatro, biblioteca, etc.) o Escenario deportivo/recreativo.
Nombre del equipamiento | Nombre oficial del inmueble o equipamiento según la ficha institucional de Idartes.
Dirección / Barrio / UPZ / UPL | Dirección completa del inmueble según nomenclatura bogotana. UPZ: Unidad de Planeación Zonal. UPL: Unidad de Planeación Local.
Localidad | Seleccionar la localidad bogotana donde se ubica el inmueble. El formato incluye las 20 localidades del Distrito Capital numeradas del 1 al 20.
Disciplina(s) técnica(s) | Marcar con X las disciplinas técnicas que abarca el presente diagnóstico. Opciones: Carpintería, Metalmecánica, Electricidad, CCTV, SST, Equipos Especiales, Hidrosanitarias, Locativas. Se puede marcar más de una si el diagnóstico es integral.
N° de Expediente | Número del expediente asignado al inmueble en el sistema de gestión documental de Idartes.
Motivo del diagnóstico | Descripción del objetivo o motivo que origina el diagnóstico. Ejemplos: inspección rutinaria, visita post-siniestro (inundación, incendio, sismo), diagnóstico previo a contratación de obra, verificación de estado para presupuesto, visita técnica de seguimiento.
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE
Año de construcción | Año en que fue construido el inmueble, según documentación disponible (licencia de construcción, escritura, planos). Si no se conoce con exactitud, registrar el año aproximado.
N° de pisos / N° de sótanos | Número total de niveles sobre rasante (pisos) y bajo rasante (sótanos o semisótanos).
Altura total | Altura total de la edificación en metros, medida desde el nivel de la vía pública hasta la cumbrera o punto más alto de la cubierta.
Área construida / Área catastral | Área construida: total de metros cuadrados construidos en todos los pisos (incluye sótanos). Área catastral: área registrada en la ficha catastral de la UAECD.
Chip catastral | Código catastral único del predio asignado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). Consta de 20 dígitos.
Matrícula inmobiliaria | Número de matrícula inmobiliaria registrado en la Superintendencia de Notariado y Registro. Identifica el predio en el registro de instrumentos públicos.
Licencia de construcción | Número y fecha de la licencia de construcción original o de la última modificación/ampliación aprobada por la curaduría urbana.
Bien de Interés Cultural (BIC) | Indicar si el inmueble está declarado como BIC. Si es Distrital, fue declarado por la Secretaría de Cultura; si es Nacional, por el Ministerio de las Culturas. Registrar el nivel de intervención (I al IV) y el número de la resolución de declaratoria.
2. SERVICIOS PÚBLICOS
Servicio / SÍ / NO | Para cada servicio público marcar SÍ si está disponible y operativo, NO si no existe o está suspendido. En OBSERVACIONES registrar el proveedor, continuidad del servicio, anomalías o datos relevantes.
Agua potable | Suministro de agua potable de la red del Acueducto de Bogotá (EAAB). En observaciones: estrato, presión, continuidad.
Energía eléctrica | Suministro de energía eléctrica de la red de distribución. En observaciones: tensión disponible (110V/220V/380V), empresa.
Gas natural | Suministro de gas natural domiciliario por red. Si no hay red, indicar si se usa GLP (cilindros o tanque estacionario).
Internet / Televisión / Telefonía / CCTV | Indicar disponibilidad de cada servicio de conectividad y telecomunicaciones. En observaciones: proveedor, tipo de conexión (fibra, cable, inalámbrico), cobertura en el inmueble.
3. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO / LOCATIVO
Estado: B / R / M | Marcar con X la columna correspondiente al estado de cada elemento evaluado: B = BUENO: sin patologías apreciables, en condiciones óptimas de uso. R = REGULAR: presenta deterioro moderado que no compromete la funcionalidad inmediata, pero requiere mantenimiento a corto plazo. M = MALO: deterioro severo que compromete la seguridad o funcionalidad; requiere intervención urgente.
% Deterioro | Porcentaje estimado de deterioro del elemento respecto a su condición óptima. Es una estimación visual del técnico: 0-20% Bueno, 21-50% Regular, 51-100% Malo.
Observaciones | Descripción de las patologías identificadas: grietas, fisuras, humedades, manchas, desprendimientos, corrosión, eflorescencias, deformaciones, ataques biológicos, etc. Incluir ubicación específica dentro del inmueble.
Cubierta | Evaluación del sistema de cubierta: teja, losa, impermeabilización, estructura soporte, canales, bajantes de cubierta.
Cielo raso | Evaluación de cielos rasos y falsos plafones: pañete, drywall, PVC, madera, fibrocemento, etc.
Pisos interiores / exteriores | Evaluación de acabados de piso en áreas internas (baldosa, madera, epóxico, etc.) y externos (adoquín, concreto, andenes).
Muros interiores / Fachada | Evaluación de muros divisorios internos y fachada exterior: pañetes, acabados, fisuras, humedades, desprendimientos.
Pintura interior / exterior | Estado de la pintura en superficies internas y externas: descascaramiento, manchas, falta de pintura, burbujas.
Puertas | Estado de puertas de acceso principal, interiores y de emergencia: cerraduras, marcos, bisagras, material.
Ventanas | Estado de ventanas y marcos: corrosión, vidrios rotos o faltantes, perfiles dañados, problemas de sellado.
Señalización interna | Existencia y estado de señalización de rutas, zonas, dependencias y puntos de interés dentro del inmueble.
Espacios complementarios | Evaluación de zonas exteriores, patios, jardines, depósitos, cafeterías, zonas verdes y áreas complementarias.
4. COMPONENTE ESTRUCTURAL
Sistema sismorresistente | Tipo de sistema de resistencia sísmica de la edificación según NSR-10. Opciones: Pórtico resistente a momentos en concreto (PRM-C) ¦ Pórtico resistente a momentos en acero (PRM-A) ¦ Sistema de muros estructurales en concreto (SME-C) ¦ Sistema dual (pórtico + muros) ¦ Mampostería estructural reforzada (MER) ¦ Mampostería confinada ¦ Mampostería simple no reforzada (pre-NSR / patrimonio) ¦ No determinado / sin información.
Reforzado sísmicamente / Año | Indicar si la edificación ha sido objeto de reforzamiento estructural sísmico (Sí / No). Si fue reforzado, registrar el año de la intervención. Referencia: CCCSR-84 (1984, primer código sísmico colombiano), NSR-98 (1998), NSR-10 (2010, versión vigente). Estructuras construidas antes de 1984 no contaron con criterios sismorresistentes normativos.
Sistema de cubierta | Tipo de sistema estructural de la cubierta. Opciones: Losa plana de concreto (cubierta plana) ¦ Teja de barro / cerámica sobre estructura de madera ¦ Teja metálica (zinc / aluzinc) sobre cercha metálica ¦ Teja metálica sobre cercha de madera ¦ Fibrocemento sobre estructura metálica ¦ Lámina termoacústica / sándwich ¦ Policarbonato / vidrio ¦ Cubierta verde / jardín ¦ Mixta ¦ No determinado.
Tipo de cimentación | Sistema de cimentación del inmueble. Opciones: Zapatas aisladas en concreto ¦ Zapatas corridas / viga de amarre ¦ Platea de cimentación ¦ Cimentación ciclópea ¦ Pilotes en concreto ¦ Caissons / pilas perforadas ¦ Cimentación corrida en mampostería ¦ No determinado / sin información.
Tipo de entrepiso | Sistema de entrepiso de la edificación. Opciones: Losa maciza de concreto reforzado ¦ Losa aligerada (vigueta y tejo/bloque) ¦ Steel deck / losa colaborante ¦ Vigas metálicas + placa de concreto ¦ Entrepiso en madera ¦ Losa postensada ¦ No aplica (edificación de un piso) ¦ No determinado.
4.2 Evaluación de condiciones estructurales
Aspecto evaluado / SÍ / NO | Para cada aspecto marcar SÍ si la condición existe, NO si no existe. En OBSERVACIONES describir la ubicación, magnitud y características de la condición identificada.
Grietas / fisuras estructurales | Presencia de grietas o fisuras en elementos estructurales: columnas, vigas, muros de carga, losas. Indicar en observaciones: ubicación, dirección (vertical, horizontal, diagonal), apertura estimada en mm.
Patologías no estructurales | Daños en elementos no estructurales: enchapes, cielos rasos, tabiques divisorios, pañetes. Estas patologías pueden ser síntoma de problemas estructurales subyacentes.
Intervención estructural previa | Indica si el inmueble ha tenido reforzamientos o intervenciones estructurales anteriores. En observaciones registrar el tipo de intervención y el año aproximado.
Requiere intervención urgente | Determinar si el estado estructural representa un riesgo inmediato para la seguridad de los ocupantes y requiere intervención sin demora. En caso afirmativo, considerar restricción de uso.
Asentamientos / deformaciones | Presencia de asentamientos diferenciales, inclinaciones, arqueamientos o deformaciones visibles en la estructura. Indicar en observaciones la magnitud estimada y el elemento afectado.
5. COMPONENTE ELÉCTRICO
Parámetro / Observaciones | Para cada parámetro del sistema eléctrico registrar el valor o descripción en OBSERVACIONES. Si no se dispone del dato, indicar "Sin información" o "No determinado".
Capacidad transformador (kVA) | Capacidad instalada del transformador que alimenta el inmueble en kilovoltioamperios. Dato disponible en la placa del transformador o en la factura del servicio.
Tipo y calibre de acometida | Tipo de conductor eléctrico de la acometida (cobre, aluminio) y calibre en AWG o mm². Ejemplo: Cable de cobre calibre 4/0 AWG.
Carga total requerida / disponible (kVA) | Carga total requerida: suma de todas las cargas eléctricas instaladas. Carga disponible: capacidad real del sistema para atender la demanda. Si la carga requerida supera la disponible, el sistema está sobrecargado.
Totalizador principal (AMP) | Capacidad en amperios del interruptor totalizador principal del tablero eléctrico general.
Planta eléctrica emergencia (kVA) | Capacidad de la planta eléctrica de emergencia en kVA. Registrar también el tipo de combustible y el año de fabricación.
Capacidad UPS (kVA) | Capacidad del sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) en kVA y tiempo de respaldo estimado en minutos.
Tensión de suministro (V) | Tensión nominal del suministro eléctrico en voltios. En Colombia lo habitual es 110V monofásico y 220V / 380V trifásico.
5.1 Sistemas complementarios
Iluminación de emergencia | Luminarias autónomas con batería interna que se activan ante corte de energía. Verificar funcionamiento y ubicación.
Pararrayos / protección contra descargas | Sistema de protección externa contra descargas atmosféricas (Franklin, Faraday, etc.). Verificar continuidad del cable bajante.
Puesta a tierra técnica | Red de puesta a tierra del sistema eléctrico. Verificar su existencia, continuidad y medición de resistencia (debe ser ≤5 ohms).
Tableros eléctricos | Estado general de los tableros de distribución: identificación de circuitos, estado de breakers, ausencia de quemaduras, cables organizados, puerta en buen estado.
TVSS / protección contra sobretensiones | Dispositivos de protección contra transitorios de voltaje (TVSS o SPD) instalados en los tableros.
Red regulada | Circuitos eléctricos regulados y/o estabilizados para equipos sensibles (computadores, servidores, equipos médicos o de seguridad).
6. COMPONENTE HIDROSANITARIO
Elemento / SÍ / NO / Material / B-R-M | Para cada elemento o red: indicar si existe (SÍ/NO), el material o tipo (PVC, cobre, hierro, concreto, etc.) y el estado (B=Bueno, R=Regular, M=Malo). En OBSERVACIONES describir patologías, fugas, corrosión, obstrucciones.
Tanque de almacenamiento | Tanque de almacenamiento de agua potable. Registrar capacidad en litros, material (concreto, plástico, acero) y estado.
Tuberías red de agua potable | Red de distribución interna de agua potable. Materiales más comunes: PVC, cobre, CPVC. Verificar presión, fugas, corrosión y paso libre.
Tuberías red de aguas residuales | Red de recolección y conducción de aguas negras y grises. Verificar obstrucciones, malos olores, fugas en uniones y cajas de inspección.
Tuberías red de aguas lluvias | Red de recolección y conducción de aguas pluviales. Verificar canales, bajantes, cajas de paso y conexión a red pública.
Sistema de bombeo / presurización | Equipos de bombeo para suministro de agua a presión. Registrar capacidad (HP o kW), marca y estado de operación.
Bajantes, canales y cunetas | Bajantes de aguas lluvias y residuales, canales de cubierta y cunetas exteriores. Verificar obstrucciones, rupturas y anclajes.
Cajas de recolección / Trampa de grasas | Cajas de inspección de aguas residuales y lluvias: verificar tapaderas, acumulación de sólidos y estado general. Trampa de grasas: verificar presencia, funcionamiento y limpieza (aplica para cocinas y cafeterías).
6.1 Inventario de puntos hidráulicos y sanitarios
Espacio / Piso | Identificar cada espacio o piso del inmueble donde se encuentren aparatos sanitarios o hidráulicos. Ejemplo: "Piso 1 - Baños zona norte", "Cocina piso 2".
CANT (Cantidad) | Número de unidades de cada tipo de aparato existentes en el espacio indicado.
B-R-M (Estado) | Estado de los aparatos en el espacio: B=Bueno (funcional y sin daños), R=Regular (funcional con deterioro visible), M=Malo (fuera de servicio o con daño grave). Registrar el estado predominante del conjunto.
Tipos de aparatos | Sanitarios (W.C.): inodoros de cualquier tipo. Lavamanos: incluye lavabos y lavamanos de pedestal. Lavaplatos: fregaderos de cocina o laboratorio. Duchas: de cualquier tipo (cortina, cabina, manguera).
7. CCTV Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Equipo / Sistema | Nombre del equipo o sistema de seguridad electrónica presente en el inmueble.
Cantidad (CANT) | Número de unidades del equipo existentes en el inmueble.
Estado (B / R / M) | B=Bueno (operativo y en buen estado físico), R=Regular (operativo con fallas menores o deterioro físico), M=Malo (fuera de servicio o con daño grave).
Cámaras IP / Análogas | Cámaras de vigilancia conectadas por red IP o por cable coaxial analógico. En observaciones: resolución, cobertura, áreas sin cobertura.
DVR / NVR | Grabador de video digital (DVR, para cámaras análogas) o grabador de video en red (NVR, para cámaras IP). Registrar capacidad de almacenamiento y tiempo de retención de grabaciones.
Sistema de control de accesos | Sistema de control de ingreso y egreso: lectores de tarjeta, biométricos, PIN, torniquetes, barreras vehiculares. Registrar puntos controlados.
Sistema de alarmas / intrusión | Sensores de movimiento, contactos magnéticos, sirenas y panel central de alarma. Verificar vigencia del contrato de monitoreo.
Interfonos / Citófonos | Sistemas de comunicación por voz y/o video para control de acceso desde la portería.
Cerca eléctrica / Barrera activa | Sistema de alambrado eléctrico perimetral o barrera de infrarrojos como complemento de seguridad.
UPS para CCTV | Sistema de alimentación ininterrumpida exclusivo para el sistema de CCTV. Registrar capacidad en kVA y tiempo de respaldo.
8. EQUIPOS ESPECIALES
Existe (SÍ / NO) | Indicar si el equipo existe en el inmueble. Si no existe, dejar el resto de la fila vacía.
Cantidad (CANT) | Número de unidades del equipo instaladas en el inmueble.
Fecha último mantenimiento | Fecha del último mantenimiento preventivo o correctivo realizado al equipo. Si tiene certificación técnica periódica (ascensores, plantas eléctricas), registrar la fecha de la última certificación vigente.
Estado (B / R / M) | B=Bueno (operativo, sin anomalías), R=Regular (operativo con fallas menores o próximo a requerir mantenimiento), M=Malo (fuera de servicio, representa riesgo o requiere intervención urgente).
Ascensores (pasajeros / carga) | Equipos de transporte vertical de personas o carga. Verificar vigencia de la licencia de operación y la última revisión por empresa certificada (ONAC). Registrar capacidad en kg y número de paradas.
Plataforma elevadora PMR | Plataforma de elevación para personas con movilidad reducida. Verificar operatividad, mantenimiento vigente y certificación de uso.
Sistema HVAC / climatización | Equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Registrar capacidad en BTU o toneladas de refrigeración, marca y año de instalación.
Planta eléctrica de emergencia | Generador de respaldo. Registrar capacidad en kVA, tipo de combustible (ACPM, gasolina, gas), año de fabricación y estado del tanque de combustible.
UPS principal | Sistema de alimentación ininterrumpida del inmueble. Registrar capacidad en kVA, tiempo de respaldo y estado de baterías.
Sistema de bombeo presurizado | Hidroneumático o sistema de bombeo para garantizar presión constante de agua. Registrar marca, capacidad y estado del tanque de presión.
Calentador de agua | Calentador eléctrico, a gas o solar para suministro de agua caliente. Registrar tipo, capacidad en litros y estado.
9. ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN (Decreto 1538/2005 — NSR-10 Título K)
Cumple / No cumple | Marcar CUMPLE si el criterio se satisface plenamente. NO CUMPLE si hay deficiencia total o parcial. En OBSERVACIONES describir la condición específica encontrada y la acción requerida.
Ruta accesible continua | Existencia de una ruta sin barreras desde la vía pública hasta todos los servicios y dependencias del inmueble. La ruta debe tener superficie firme, antideslizante y sin obstáculos.
Rampa de acceso | Rampa con pendiente máxima del 8%, ancho mínimo libre de 1.20 m, superficie antideslizante, bordes de protección y pasamanos en ambos lados.
Pasillos y circulaciones | Ancho libre mínimo de 1.20 m en pasillos y corredores de circulación interna. Sin estrechamientos, obstáculos permanentes ni desniveles abruptos.
Ascensor o plataforma para PMR | Presencia de ascensor o plataforma elevadora que permita el acceso de personas con movilidad reducida a todos los niveles del inmueble.
Señalización táctil | Piso podotáctil (franjas de advertencia y guía) para orientación de personas con discapacidad visual. Debe existir en rampas, cruces y puntos de decisión.
Señalización visual | Señales con pictogramas universales, alto contraste (fondo claro / figura oscura o viceversa) y tamaño de letra legible para personas con baja visión.
Señalización auditiva | Alarmas sonoras para evacuación y emergencia. Verificar que sean audibles en todas las áreas del inmueble.
Baños para personas con discapacidad | Al menos un baño adaptado con: espacio de giro (1.50 m diámetro), barras de apoyo, inodoro a altura adecuada (45-50 cm), lavamanos sin pedestal con espacio inferior libre.
Cambiador de bebés / Parqueadero PMR | Cambiador de bebés accesible en al menos un baño. Parqueadero con espacio reservado para PMR señalizado y con dimensiones mínimas de 3.80 m × 5.00 m (si aplica).
Circulación a todos los niveles | Garantizar que todas las áreas de servicio al público sean accesibles verticalmente mediante ascensor, rampa o plataforma.
Mobiliario accesible | Mesones y puntos de atención al público con superficie de trabajo a altura entre 0.75 m y 0.85 m, con espacio inferior libre para acceso en silla de ruedas.
10. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — SST
Elemento / SÍ / NO | Para cada elemento indicar si existe (SÍ) o no (NO). En OBSERVACIONES registrar estado, fecha de vencimiento, cantidad o cualquier condición relevante.
Extintores | Verificar: tipo (Agua, CO₂, Polvo seco ABC, K), capacidad en libras o kg, fecha de vencimiento de la carga, ubicación visible y accesible, señalización y condición del soporte.
Detectores de humo / calor | Dispositivos de detección temprana de incendio. Verificar funcionamiento (prueba de test), batería de respaldo y distribución en áreas del inmueble.
Sistema de rociadores (sprinklers) | Red de rociadores automáticos para control de incendios. Verificar existencia, presión de la red, bombas de incendio y válvula principal.
Red contra incendios | Gabinetes, hidrantes internos/externos, mangueras y equipos de extinción conectados a red hídrica. Verificar presión, estado de mangueras y acceso libre.
Iluminación de emergencia | Luminarias autónomas con batería que se activan ante corte de energía. Deben garantizar visibilidad en rutas de evacuación y salidas.
Señalización de evacuación | Flechas de dirección, señales de salida ("SALIDA") y rutas de evacuación en todos los pasillos, escaleras y accesos. Deben ser fotoluminiscentes o iluminadas.
Salidas de emergencia | Puertas de emergencia señalizadas, despejadas, con apertura hacia el exterior y de fácil apertura desde adentro. Verificar que no estén bloqueadas por muebles u objetos.
Puertas antipánico | Dispositivos antipánico instalados en puertas de evacuación para apertura con mínimo esfuerzo (barra horizontal). Verificar funcionamiento y mantenimiento.
Botiquín de primeros auxilios | Botiquín con contenido completo y actualizado según Resolución 0705 de 2007 del Ministerio de Protección Social. Verificar vencimiento de medicamentos.
Plan de emergencias | Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) visible, actualizado y socializado con los ocupantes. Debe incluir rutas, puntos de encuentro, brigadas y procedimientos.
Puntos de encuentro | Zonas externas seguras señalizadas donde los ocupantes deben reunirse durante una evacuación. Deben estar libres de obstáculos y ser de fácil acceso.
Sistema de detección / alarma general | Panel central de alarma contra incendio con detección automática y activación de alerta general (sonora y/o visual). Verificar cobertura total del inmueble.
Otro (especificar) | Registrar cualquier otro elemento de SST relevante no contemplado en los ítems anteriores.
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones y recomendaciones | Síntesis del estado general del inmueble y las principales intervenciones requeridas. Incluir: descripción del estado global, componentes más críticos, intervenciones urgentes, intervenciones a mediano y largo plazo, y cualquier restricción de uso que aplique.
FIRMAS
Proyectó | Nombre, cargo y firma del técnico o profesional de Idartes que realizó el diagnóstico en campo.
Revisó | Nombre, cargo y firma del supervisor técnico o profesional que revisó y validó el diagnóstico.
Aprobó | Nombre, cargo y firma del funcionario responsable del proceso INF que avala el documento.